CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1500

Carro para transporte unitario de botellas de oxigeno u otros gases.

Botellas de hasta Ø 250 mm y 1700 mm. de altura

Estructura de acero acabado en epoxi.

Base con 2 ruedas Ø 200 mm.

Medidas 415x408x1469 mm.

Peso neto 10,2 kg.

Peso maximo admitido 80 kg.