CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1550 / CAR-1551

Carro de ropa sucia y limpia.

Con tapa.

Con asas para un mejor desplazamiento.

Estante extraible en el CAR-1550 y fijo en el CAR-1551

Bolsas de tela hospitalaria recubiertas de PVC lavable, fijadas al aro mediante solapas con resortes de presión, con unas medidas de 440x440x645 mm.y una capacidad 120 litros.

CAR-1550  Estructura de acero acabado epoxi.

CAR-1551  Estructura de acero inoxidable.

Base con 4 ruedas giratorias de Ø100 mm. con paragolpes de protección, sin frenos.

Medidas 1160x602x940 mm.

Peso neto  CAR-1550  21 kg. / CAR-1551  20,6 kg.