CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1589/CAR-1589.PI/CAR-1589.PI2

Carro de servicio.

Parte superior de ABS. Medidas 675x425 mm.

Marco con cierre/sellado central de los cajones.

Los frentes de los cajones pueden ir pintados de cualquier color de la gama de: COLORES ESTRUCTURA, indicar también de que color es la estructura

Con 4 topes de protección.

Con asa para un mejor desplazamiento.

CAR-1589 estructura y frente de cajones en acero inoxidable AISI 304 pulido, con acabado epoxi.

CAR-1589.PI/CAR-1589.PI2 estructura y frente de cajones en acero con acabado epoxi.

CAR-1589/CAR-1589.PI  con 4 ruedas dobles Ø125 mm, 2 de ellas con freno.

CAR-1589.PI2 con 4 ruedas simples Ø125 mm, 2 de ellas con freno.

Posibilidad de ruedas antiestáticas.

MEDIDAS:

CAR-1589/CAR-1589.PI: 769X471X1050

CAR-1589.PI2: 769X471X1070

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS):

ACC-1589.R/ACC-1589.H/ACC-1589.T/ACC-1589.Q/ACC-1589.F

ACC-1589.C/ACC-1589.B/ACC-1589.A/ACC-1589.D/ACC-1589.E

Peso neto 60 kg.