CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1589.I/CAR-1589.I.PI/CAR-1589.I.PI2

Carro de anestesia.

Parte superior de ABS. Medidas 675x425 mm.

Marco con cierre/sellado central de los cajones.

Los frentes de los cajones pueden ir pintados de cualquier color de la gama de: COLORES ESTRUCTURA, indicar también de que color es la estructura

Con 4 topes de protección.

Con asa para un mejor desplazamiento.

CAR-1589.I estructura y frente de cajones en acero inoxidable AISI 304 pulido, con acabado epoxi.

CAR-1589.I.PI/CAR-1589.I.PI2 estructura y frente de cajones en acero con acabado epoxi.

CAR-1589.I/CAR-1589.I.PI  4 ruedas giratorias de Ø50 mm. con paragolpes de protección, 2 de ellas con freno.

CAR-1589.I.PI2 4 ruedas giratorias de Ø50 mm. con paragolpes de protección, 2 de ellas con freno.

Posibilidad de ruedas antiestáticas.

MEDIDAS:

CAR-1589.I/CAR-1589.I.PI: 769X471X1050

CAR-1589.I.PI2: 769X471X1070

ACCESORIOS INCLUIDOS:

ACC-1589.R/ACC-1589.F/ACC-1589.Q/ACC-1589.B

Peso neto 68,5 kg.