CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1589.L /CAR-1589.LA.2933

Carro de curas o auxiliar.

Estante de acero con acabado epoxi.

Estructura de acero inoxidable.

Tapa de ABS.

CAR-1589.LA.2933 Estante  y tapa de acero inoxidable.

Con asa para un mejor desplazamiento.

Medidas 766x489x1045 mm.

4 ruedas giratorias de Ø50 mm. con paragolpes de protección, 2 de ellas con freno.

Peso neto 15 kg.