CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1589.N

Carro de curas o auxiliar.

Estructura de acero inoxidable.

Estante y cajón de acero con acabado epoxi, frente de chapa.

Los frentes de los cajones pueden ir pintados de cualquier color de la gama de: COLORES ESTRUCTURA, indicar también de que color es la estructura

Tapa de ABS.

CAR-1589.0  cajón pero con frente de fenólico y 1 subencimera.

Con asa para un mejor desplazamiento.

Medidas 766x489x1045 mm.

4 ruedas giratorias de Ø50 mm. con paragolpes de protección, 2 de ellas con freno.

Peso neto 23 kg.