CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1595/1595.A/1595.C/1595.E

Carro para organizadores semanales grandes, con divisiones de plástico.

ACC-03.9.004.03  Organizadores opcionales, medidas 415x335x56 mm.

Columnas de aluminio, laterales de acero con acabado epoxi.

Puerta, tapa superior e inferior en fenólico.

Con asa para un mejor desplazamiento

CAR-1595        con 15 organizadores	 Medidas: 450x580x1130 mm.

CAR-1595.A     con 30 organizadores	 Medidas: 600x805x1110 mm.

CAR-1595.C     con 40 organizadores        Medidas: 805x580x1140 mm.

CAR-1595.E     con 60 organizadores        Medidas: 1038x805x1120 mm.

Base con 4 ruedas Ø100 mm. con paragolpes, 2 con freno.