CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-7114/CAR-7115

CAR-7114 Carro electrocardiógrafo grande con soporte para cables.

CAR-7115 Carro electrocardiógrafo pequeño con soporte para cables.

Estructura de tubo aluminio anodizado y chapa de acero pintada en epoxi.

Estructura de cubierta de chapa de acero pintada en epoxi.

Estructura de la bandeja regulable en altura.

Cesta de alambre regulable en altura,pintada en epoxi.

Soporte de cable de varilla de acero torneado pintado en epoxi.

Empuñadura de acero AISI 304 pulido.

Base con 4 ruedas sinteticas giratorias

MEDIDAS:

CAR-7114: 530x488x820 mm.

CAR-7115: 450x488x820 mm.

PESO:

CAR-7114: 10,5kg.

CAR-7115: 10 kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

ACC-7114.A: Portacable para carro grande y pequeño.

ACC-7114.B: Bandeja adicional para carro grande de 440x350 mm.

ACC-7114.C: Cesta de cables con kit de fijación para carro grande y pequeño.

ACC-7115.B; Bandeja adicional para carro pequeño de 320x260 mm.