CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  FIS-5015/FIS-5016

Espejo móvil articulado.

Rotación de 360º con fijación en cualquier angulo.

Estructura de acero acabado en epoxi.

Estructura del soporte del espejo en madera de haya barnizada, medidas 1510x655x30 mm.

Espejo con cuadrículas de 140x140 mm., medida del espejo 1430x575 mm.

FIS-5016 espejo liso

Medidas totales 1692x835 mm.

Base con cuatro ruedas de Ø75 mm., dos con freno.

Peso neto 15 kg.