CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-7110

Carro de curas o auxiliar.

2 Bandejas de acero inoxidable, extraíbles de 590x390x45 mm.

Cubo de basura extraíble.

Estructura de acero inoxidable AISI 304 pulido.

Con asa para un mejor desplazamiento.

Base con 4 ruedas metálicas giratorias de Ø75 mm. con paragolpes de protección, 2 de ellas con freno.

Medidas 772x490x868 mm.

Peso neto 13 kg.

Peso máximo soportado 20 kg.