CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  FIS-5065

Mesa de manos terapia funcional.

Regulable en altura e inclinación.

Tablero de MDF con chapa de haya. Medidas 700x670x19 mm.

Estructura  exterior de tubo redondo y tubo de acero plano pintado en epoxi.

Estructura interna en tubo redondo de acero AISI 304 pulido.

Estructura apoyada sobre 4 tacos.

Medidas 700x670x740 a 1120 mm.

Peso neto 15 kg.