CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  PEL-1402/1412/PEL-1430/PEL-1431/PEL-1432/PEL-1433

Estructura de tubo redondo y rectangular.

PEL-1412/PEL-1430/PEL-1432  estructura de acero pintado en epoxi.

PEL-1402/PEL-1431/PEL-1433  estructura de acero inoxidable AISI 304 pulido.

PEL-1402/PEL-1412 tres peldaños.

PEL-1430/PEL-1431  dos peldaños.

PEL-1432/PEL-1433    un peldaño.

Cada peldaño es de MDF barnizado y recubierto de tela antideslizante, de medidas 380x215x16 mm.

Patas con tacos de goma antideslizantes.

MEDIDAS: 380X500X400 mm.

Peso máximo que soporta 120 kg.

Plano PEL-1402 - PEL-1412

Plano PEL-1430 - PEL-1431

Plano PEL-1432 - PEL-1433