CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIL-1325 / SIL-1326

Silla  para extracción de sangre.

Tapizado: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 30 kg.densidad,  revestido de  polipiel.

Apoyo del brazo de acero inoxidable, giratorio y regulable en altura.

SIL-1325 estructura de tubo de acero inoxidable AISI 304 pulido.

SIL-1326 estructura de tubo de acero pintado en epoxi.

Medidas asiento 440x440, respaldo 465x170 mm. Altura del asiento al suelo 460 mm.

Medidas totales 645x585x750.

SIL-1325  peso neto   9,2 kg.

SIL-1326  peso neto 10 kg.

Peso máximo soportado 120 kg.

Garantía estructura 3 años.