CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1589.N2

Carro de curas o auxiliar.

Estructura de acero inoxidable.

2 Cajones de acero con acabado epoxi, frentes de chapa blanca.

Tapa de ABS.

Con asa para un mejor desplazamiento.

Medidas 766x489x900 mm.

4 ruedas giratorias de Ø50 mm. con paragolpes de protección, 2 de ellas con freno.